门诊中央空调盘管机更换项目市场调研公告

丽水市中心医院门诊中央空调已投入使用20年，需对门诊中央空调风机管机进行更换。现就该项目开展市场调研，欢迎有意向且符合资质要求的公司前来参加。

- 内容及需求

| 序号 | 设备类型 | 机型 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有水机拆除 | 设备、风道、阀件等拆除 | 116 | 台 | 另有7台5000冷量风机盘管需一同安装 |
| 2 | 风机盘管 | 冷量3000W | 16 | 台 |  |
| 3 | 风机盘管 | 冷量4000W | 55 | 台 |  |
| 4 | 风机盘管 | 冷量5000W | 6 | 台 |  |
| 5 | 风机盘管 | 冷量6000W | 20 | 台 |  |
| 6 | 风机盘管 | 冷量13000W | 12 | 台 |  |
| 7 | 接水盘 | 接水盘加长、接口处突出40cm | 109 | 个 |  |
| 8 | 吊顶拆装 |  |  | 1项 |  |
| 9 | 卫生清理垃圾清运 |  |  | 1项 |  |
| 10 | 石膏板修复 |  |  | 1项 |  |
| 11 | 水机末端安装费 | 含水阀，金属软接、过滤器、出回风口、电线、保温等 | 116 | 台 |  |
| 12 | 设备风管 | 镀锌钢板（含保温）按实结算 |  | 平方 |  |
| 13 | 内机电源排水管敷设 |  | 1 | 项 |  |

二、请有意向的公司按以下要求制作资料（一正一副）

1.公司营业执照复印件

2.合理的建设方案

3.报价单位认为需要提供的其他材料（包括服务承诺和经营业绩以及相关证明材料等）

4.报价单（含拆装费、阀门、电磁阀、水管改造、电源线、ABB出风回风口换新、吊顶美化等所有该项目相关的费用）。

以上所有资料均须加盖公司红章，装订成册密封包装，包装袋上注明联系人信息。请有意向的公司于2024年9 月 13日17：00 前将报价资料邮寄或送至丽水市中心医院采购中心。

洽谈时间：另行通知

地址：浙江省丽水市莲都区括苍路289号丽水市中心医院采购中心应老师收，电话0578-2285468

现场勘查和技术咨询联系人：总务维修科 林老师电话：15957809464

商务联系人：应老师 电话0578-2285468

| 楼层 | 区域 | 冷量 | 数量 | 吊顶方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 方便门诊 | 6000 | 2 | 侧吹 |  |
|  | 更衣室 | 4000 | 1 | 下吹 |  |
|  | 污洗间 | 5000 | 1 | 侧吹 |  |
|  | 门诊办公室 | 6000 | 2 | 侧吹 |  |
|  |  | 4000 | 1 | 侧吹 |  |
|  | 1楼CT大厅 | 13000 | 5 | 扣板 |  |
|  |  | 13000 | 1 | 下吹 |  |
|  | 污洗间 | 3000 | 1 | 扣板 |  |
|  | 检验科办公室 | 5000 | 1 | 侧吹 |  |
|  | 核算检测 | 5000 | 1 | 侧吹 |  |
| 2层 | 拍片大厅 | 13000 | 4 | 扣板 |  |
|  | 内一 | 4000 | 6 | 侧吹 |  |
|  | 污洗间 | 3000 | 1 | 扣板 |  |
|  | 内二 | 4000 | 9 | 侧吹 |  |
|  | 近视激光中心检查室1 | 4000 | 1 | 侧吹 |  |
|  | 近视激光中心更衣室 | 3000 | 1 | 侧吹 |  |
|  | 眼科干眼症治疗室 | 3000 | 2 | 下吹 |  |
|  | 内三 | 4000 | 1 | 下吹 |  |
|  | 内三 | 4000 | 3 | 侧吹 |  |
| 3层 | 外一 | 4000 | 4 | 侧吹 |  |
|  | 妇科仓库 | 5000 | 1 | 侧吹 |  |
|  | 骨科 | 4000 | 8 | 侧吹 |  |
|  | 耳鼻喉更衣室 | 3000 | 1 | 侧吹 |  |
|  | 耳鼻喉诊室 | 4000 | 7 | 侧吹 |  |
|  | 污洗间 | 3000 | 1 | 扣板 |  |
|  | 放射大厅 | 13000 | 2 | 扣板 |  |
|  | CT登记室 | 3000 | 1 | 侧吹 |  |
|  | CT注射室 | 3000 | 1 | 侧吹 |  |
| 4层 | 心电图 | 4000 | 2 | 侧吹 |  |
|  | 外二泌尿 | 4000 | 5 | 侧吹 |  |
|  | 内分泌 | 4000 | 2 | 侧吹 |  |
|  | 消化科 | 4000 | 4 | 侧吹 |  |
|  | 消化污洗间 | 3000 | 1 | 扣板 |  |
| 5层 | 呼吸科 | 5000 | 2 | 下吹 |  |
|  | 呼吸科 | 5000 | 2 | 侧吹 | 安装医院已有机器 |
|  | 皮肤科 | 5000 | 5 | 侧吹 |  |
|  | 会议室 | 6000 | 2 | 下吹 |  |
|  | 牙科 | 3000 | 2 | 下吹 |  |
|  | 皮肤科污洗间 | 3000 | 1 | 扣板 |  |
|  | 胃镜污洗间 | 3000 | 1 | 扣板 |  |
| 6层 | 污洗间 | 3000 | 1 | 扣板 |  |
| 7层 | 污洗间 | 3000 | 1 | 扣板 |  |
| 10层 | 污洗间 | 4000 | 1 | 扣板 |  |
|  | 办公区 | 6000 | 14 | 侧吹 |  |