
外科楼3号、6号电梯轿厢及导轨校正项目询价公告
丽水市中心医院外科楼3、6号电梯运行时轿厢箱倾斜，安全钳间隙不匀称、运行抖动，导轨变形造成;需对立梁进行加固，导轨加装固定支架；及导轨垂直度校正、主机与轿厢铅垂度调整；拟对该项目进行询价采购，欢迎有意向且符合资质要求的公司前来报价。

项目名称：外科楼3号、6号电梯轿厢及导轨校正项目
二、服务内容
	序号
	内容
	数量

	1
	组合导轨固定支架
	15套

	2
	定制加强轿厢立柱
	8根

	3
	吊装与脚手架搭建
	2台

	4
	耗材(机械螺栓、样线等)

	2台


请有意向的公司按以下内容制作询价资料

1.公司营业执照复印件

2.合理的实施方案
3.投标单位认为需要提供的其他材料（包括服务承诺和业绩以及相关证明材料等）
4.报价单（见附件）
以上所有资料均须加盖公司红章，装订成册密封包装，包装袋上注明联系人信息。请有意向的公司于2024年11月25 日17：00前将调研资料寄至丽水市中心医院采购中心。
三、其他说明

1.洽谈时间另行通知。

2.投标咨询：勘察联系人：何老师电话：18806888235  

商务咨询：采购中心应老师电话0578-2285468

联系地址：浙江省丽水市括苍路289号采购中心 邮编：323000

附件：报价单
	序号
	内容
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	组合导轨固定支架
	15套
	
	

	2
	定制加强轿厢立柱
	8根
	
	

	3
	吊装与脚手架搭建
	2台
	
	

	4
	耗材(机械螺栓、样线等)

	2台
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


