## Sheet1
报价单
序号 | 参考产品名称 | 参考中文描述 | 参考规格型号 | 数量 | 注册证名称 | 规格型号 | 投标品牌 | 注册证号 | 投标单价
1 | 双面铅衣 | / | 成人0.5mmpb | 6
2 | 双面铅衣 | / | 儿童0.5mmpb | 1
3 | 铅围脖 | / | 0.5mmpb | 6
4 | 铅围脖 | / | 儿童0.5mmpb | 1
5 | 立式升降式摄片防护装置 | / | MK-D-II | 2
6 | 胸腔止血钳 | 340mm | HZ07011 | 3
7 | 海绵钳 | 340mm | HZ06019B | 2
8 | 手术剪 | 320mm | HZ04011 | 2
9 | 胸腔止血钳 | 340mm | HZ07010 | 2
10 | 三角肺叶钳 | 340mm | HZ009 | 5
11 | 髓核钳 | LG05687B | Ø 2.5mm，工作长度320mm（小弯）/DCS-YII | 2
12 | 髓核钳 | LG05690B | Ø 2.5mm，工作长度320mm（小直）/DCS-YII | 2
13 | 切断钳 | LG05689B | Ø 2.5mm，工作长度320mm（蓝钳）/DCS-YII | 2
14 | 髓核钳 | LG05697B | Ø 2.5mm，工作长度320mm（弹簧钳）/DCS-YII | 2
15 | 枪 钳 | LG05696 | 40°斜口，Ф 3.5mm，工作长度360mm，可拆卸 | 1
16 | 头颈部内镜手术建腔器 | / | F7205DS | 1
17 | 头颈部内镜手术建腔器 | / | F7205DLS | 1
18 | 持针钳 | 101.244A | V型 Φ5 | 5
19 | 切开刀 | 101.026 | Φ10 | 5
20 | 双极电凝钳 | 301.049E | SJ-DH05 | 3
21 | 医用内窥镜冷光源 | / | 495NA | 5
22 | 医用内窥镜冷光源 | / | 495NCS | 5
23 | 腹腔镜无源器械 | / | 30114G1 | 3
24 | 内窥镜手术器械 | 鼠齿抓钳 | 8952.6118 | 10
25 | 内窥镜用手术器械 | 小弯分离钳 | 83932817 | 5
26 | 胸腹腔内窥镜用器械 | 气腹针 | 8302.12 | 10
27 | 胸腹腔内窥镜用手术器械 | 穿刺锥5mm | 8921.013 | 10
28 | 胸腹腔内窥镜用器械 | 10mm曲卡 | 8923.013 | 10
29 | 腹腔镜及附件 | 单极电凝钩 | 8384.423 | 10
30 | 腹腔镜及附件 | 单级电凝线 | 8106.033 | 10
31 | 25°剜除镜 | φ4*302mm | T3315J | 1
32 | 操作器 | / | N5800B-5直出式 | 1
33 | 内鞘 | / | N5815-2 | 1
34 | 外鞘 | / | N5810B-1 | 1
35 | 闭孔器 | 配内鞘 | N5821A | 1
36 | 闭孔器 | 配外鞘 | N5820A | 1
37 | 显微剥离器 | 直型圆片2.0mm，30°弯，总长250mm，工作端150mm | JXMN326 | 1
38 | 显微剥离器 | 枪型球头1.0mm，总长240mm，工作端130mm | JXMN016 | 1
39 | 显微拉钩 | 枪型球头1.0mm，45°上弯，钩高3.5mm，总长240mm，工作端130mm | JXMN198 | 1
40 | 显微组织剪 | 指圈推杆式，头端直头，采用进口材料，总长165mm | JXMN184 | 1
41 | 显微组织剪 | 指圈推杆式，头端长刃上翘尖头，采用进口材料，总长165mm | JXMN145 | 1
42 | 椎板咬骨钳 | 握把式，头端130°2.0mm，360°旋转，工作端165mm | JXMN079 | 1
43 | 显微持针器 | 指圈推杆式，头端翘头20°麻面夹针，总长170mm | JXMN356 | 1
44 | 显微剥离器 | 叶片角弯2mm,120mm硬杆 | 定制 | 1
45 | 显微剥离器 | 叶片弧弯3mm,105mm硬杆 | 定制 | 1
46 | 椎板咬骨钳 | 超薄型拆卸式110 º 210×2mm | JPYG034 | 1
47 | 骨刀 | JO-21-528 | 半圆直型230*15mm | 1
48 | 刮匙 | JO-21-285 | 双头型200*9/11mm | 2
49 | 骨刀 | SD5340 | 平口超薄直型190*4mm | 3
50 | 骨刀 | SD280-012 | 平口直型280*12mm | 4
51 | 骨刀 | SD280-015 | 平口直型280*15mm | 4
52 | 钢丝结扎钳 | SD-2231-152 | 折弯式大号 | 2
53 | 消毒盒 | / | MR-O635 | 2
54 | 撕囊镊消毒盒 | / | mR-O630 | 6
55 | 眼用剪 | / | MR-S232-2 | 5
56 | 撕囊镊 | / | MR-F212A-4 | 5
57 | 缝线结扎镊 | / | MR-F101A-11 | 5
58 | 显微镜手柄消毒外壳 | / | OPMI Lumera T | 1
59 | 显微镜消毒帽 | / | OPMI Lumera T 直径22mm | 1
60 | 骨锤 | 22cm球平面 450g |  | 5
61 | 整形镊 | 12cm有钩 头宽1 |  | 10
62 | 牙骨膜分离器 | 牙骨膜分离器 头宽7mm 双头弯扁 |  | 5
63 | 牙骨膜分离器 | 双头直 扁柄 |  | 5
64 | 牙骨膜分离器 | 双头弯 扁柄 |  | 5
65 | 显微眼用钩具 | 14cm眼睑 头宽4/5.5 |  | 10
66 | 组织拉钩 | 定制件 |  | 20
67 | 显微喉剪 | 23cm管式 直 宽2.5 |  | 2
68 | 显微喉剪 | 23cm管式 上弯45°宽2.5 |  | 2
69 | 喉用钳 | 25cm盖板式 直三角形 宽2 |  | 2
70 | 喉用钳 | 25cm盖板式 上弯三角形 宽2 |  | 2
71 | 喉用钳 | 25cm盖板式 直碗形 p2 |  | 3
72 | 喉用钳 | 25cm盖板式 上弯碗形 φp2 |  | 3
73 | 喉用钳 | 25cm盖板式 上弯匙形 宽1.8 |  | 3
74 | 喉用钳 | 25cm盖板式 上弯匙形左开 宽1.8 |  | 3
75 | 喉用钳 | 25cm盖板式 上弯匙形右开 宽1.8 |  | 3
76 | 喉镜支撑器 | 成人 |  | 3
77 | 喉显微手术器械手 | 10cm |  | 3
78 | 持针钳 | 16cm 直细针0.3镶片 |  | 30
79 | 帕巾钳 WC | 14cm 尖头 无镀层 |  | 20
80 | 髓核钳 | 200*3 直 |  | 1
81 | 髓核钳 | 200*3 上仰 |  | 2
82 | 椎板咬骨钳 | 185*3*130 超薄型 |  | 3
83 | 不锈钢药杯 | 50*50 |  | 5
84 | 不锈钢腰子盘 | 中 119*116*25 |  | 5
85 | 手术刀柄 | 7# |  | 2
86 | 硬质合金镶片持针钳 | 18cm直 细针 0.3 |  | 5
87 | 持针钳WC | 18cm 细针 |  | 10
88 | 止血钳WC | 12.5cm弯全齿 |  | 6
89 | 止血钳WD | 16cm弯全齿 |  | 10
90 | 止血钳 | 14cm 直 |  | 5
91 | 海绵钳WD | 25cm弯有齿 头宽10 |  | 10
92 | 不锈钢镊子筒 | 80*200 无盖 大号【定制】 |  | 10
93 | 后颅凹牵开器 | 280×30，活动式，4×4钩，钝钩，直型 |  | 2
94 | 剥离器 | 230×1，直头，球头 |  | 2
95 | 脑吸引管 | 270×Φ2.5，可控带套 |  | 5
96 | 脑吸引管 | 270×Φ3.5，可控带套 |  | 5
97 | 脑吸引管 | 270×Φ4.5，可控带套 |  | 5
98 | 剥离器 | 230×2.5，圆头，角弯 |  | 2
99 | 显微剪 | 180，枪状，弯头，精细型 |  | 2
100 | 显微剪 | 180，枪状，直头，精细型 |  | 2
101 | 咬骨钳 | 160×3×20°，弯头，双关节 |  | 3
102 | 钢针剪 | 240×Ф3，双关节 |  | 5
103 | 骨膜剥离器 | 150×4，弯，圆刃，扁柄 |  | 5
104 | 骨膜剥离器 | 180×8，弯，圆刃 |  | 10
105 | 咬骨钳 | 240×4，右上弯30°，右侧角40°，双关节 |  | 3
106 | 组织剪 | 180，直 |  | 30
107 | 手术刀柄 | 7# |  | 10
108 | 鼻中隔凿 | 160×3，枪形，圆刃 |  | 4
109 | 鼻腔吸引管 | 190×Ф2.5 |  | 3
110 | 鼻组织钳 | 120×3，盖板式，直，长圆头 |  | 3
111 | 鼻组织钳 | 120×3，盖板式，直，尖圆头 |  | 3
112 | 鼻组织钳 | 120×3，盖板式，角弯，45°，尖圆头 |  | 3
113 | 鼻腔吸引管 | 180×Ф3.5×47，弯 |  | 3
114 | 拔牙钳 | 44#，成人，镶鳃式 |  | 5
115 | 拔牙钳 | 69#，成人，镶鳃式 |  | 5
116 | 牙刮匙 | 2# 双弯铲形 锐 双头 八角柄 |  | 5
117 | 乳突牵开器 | 固定式，3×4钩，钝钩 |  | 2
118 | 腹腔镜手术器械 | 剪刀 | HJ-SW2N | 1