电梯维保服务项目市场调研

我院目前有52台电梯维保合同即将到期，现对该项目进行市场调研，欢迎有投标意向且符合相关资质要求的供应商前来参加。

一、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保服务 | 年 | 2（暂定） | 详见附件一 |

- 项目要求

1.具有有效期内的工商营业执照，经营范围包含电梯的维修、安装相关内容。

2.具有特种设备安装改造维修许可证（类型：客梯、货梯，施工类型：安装、维修）。

3.配备24小时驻点维保人员。

4.单位负责人为同一人或存在直接管理或控股的不同供应商，不得同时参加本次采购相关活动。

三、  服务内容

1.每月维护保养专业人员对电/扶梯进行每14天一次的有计划的常规检查和例行保养，按国家行业标准和电梯维护保养规范进行维修保养，确保电/扶梯正常运行。

（1）主机注油和清洁、控制柜清洁整理；

（2）电梯机件进行润滑；

（3）轿顶上所有安全装置；

（4）井道内导靴、对重、缓冲器、保险装置及极限开关等安全装置；

（5）保持导轨适当之润滑, 导靴运行正常；

（6）检查并润滑厅门、轿门、门绞链、门吊板、门导靴；

（7）检查及平衡曳引机钢丝绳张力及清洁；

（8）扶梯：对主机、控制柜进行注油和清洁；轴承、传动系统的检查和注油；安全装置的检查和调整；

（9）定期检查维护限速器、安全钳及各项安全装置。

2.遇到故障的应急处理，要求维保人员收到消息15分钟内到达现场。

3.当设备出现重大故障、疑难杂症时，要有技术专家、权威技术工程师的支持帮助，最大可能地保障设备的正常运行。

4.维护保养期间协助医院电梯通过政府主管部门年检。

- 四、请有洽谈意向的公司准备以下材料：

1.公司营业执照、作业人员应当取得的《特种设备作业人员证》等相关证件复印件

2.合理的维保方案

3.报价单（见附件二及附件三）

4.投标单位认为需要提供的其他材料（包括服务承诺和经营业绩以及相关证明材料等）

以上所有资料均须加盖公司红章，装订成册密封包装，包装袋上注明联系人姓名、电话等信息。请有意向的公司于2025年3月26日17:00前将调研资料寄至丽水市中心医院采购中心 应老师收 电话:0578-2285468

洽谈时间:另行通知。

地址:浙江省丽水市莲都区括苍路289号采购中心 应老师收 电话:0578-2285468

技术咨询请联系: 何老师 0578-2285408  18806888235

附件一：

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 设备代码 | 出厂编号 | 主要参数 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立 直梯 | 01# | 317033119920145060 | 12G042638 | 1600kg；1.75m/s 26层26站26门 | 外科大楼东 |
| 2 |  | 02# | 317033119920145064 | 12G042639 | 1600kg；1.75m/s 26层26站26门 | 外科大楼东 |
| 3 |  | 03# | 317033119920145054 | 12G042640 | 1600kg；2.5m/s 25层25站25门 | 外科大楼东 |
| 4 |  | 04# | 317033119920145057 | 12G042641 | 1600kg；2.5m/s 25层25站25门 | 外科大楼东 |
| 5 |  | 05# | 317033119920145055 | 12G042642 | 1600kg；2.5m/s 25层25站25门 | 外科大楼东 |
| 6 |  | 06# | 317033119920145063 | 12G042643 | 1600kg；2.5m/s 25层25站25门 | 外科大楼东 |
| 7 |  | 07# | 317033119920145061 | 12G042644 | 1600kg；2.5m/s 25层25站25门 | 外科大楼东 |
| 8 |  | 08# | 317033119920145062 | 12G042645 | 1600kg；2.5m/s 25层25站25门 | 外科大楼东 |
| 9 |  | 09# | 317033119920145059 | 12G042646 | 1050kg；2.5m/s 26层26站26门 | 外科大楼东 （消防） |
| 10 |  | 10# | 317033119920145053 | 12G042647 | 1600kg；1.75m/s 23层23站23门 | 外科大楼西 （污物） |
| 11 |  | 1 | 317033119920145058 | 12G042648 | 450kg；1m/s 2层2站2门 | 外科大楼 手术室 |
| 12 |  | 2 | 317033119920145056 | 12G042650 | 450kg；1m/s 2层2站2门 | 外科大楼 手术室 |
| 13 |  | 01# | 317033119920145065 | 12G042649 | 630kg；1.75m/s 22层22站22门 | 外科大楼 西药房 |
| 14 |  | 1 | 311033110220155526 | 14G058010 | 1050kg；1.75m/s 11层11站11门 | 妇女儿童 医学中心 |
| 15 |  | 2 | 311033110220155529 | 14G058011 | 1050kg；1.75m/s 11层11站11门 | 妇女儿童 医学中心 |
| 16 |  | 3 | 311033110220155500 | 14G058012 | 1600kg；1.5m/s 11层11站11门 | 妇女儿童 医学中心 |
| 17 |  | 4 | 311033110220155556 | 14G058013 | 1600kg；1.5m/s 11层11站11门 | 妇女儿童 医学中心 |
| 18 |  | 5 | 311033110220155479 | 14G058014 | 1600kg；1.5m/s 11层11站11门 | 妇女儿童 医学中心 |
| 19 |  | 1 | 311033110220165791 | 14G059046 | 1050kg；1.75m/s 12层12站12门 | 教学大楼 |
| 20 |  | 2 | 311033110220165800 | 14G059047 | 1050kg；1.75m/s 12层12站12门 | 教学大楼 |
| 21 |  | L1 | 311033110220180437 | 17G058586 | 1050kg；1.75m/s 6层6站6门 | 行政楼 |
| 22 |  | L2 | 311033110220180435 | 17G058587 | 1050kg；1.75m/s 6层6站6门 | 行政楼 |
| 23 |  | L4 | 311033110220180299 | 17G058589 | 1050kg；1.75m/s 4层4站4门 | 行政楼 |
| 24 |  | L3 | 311033110220180298 | 17G058588 | 1050kg；1.75m/s 5层5站5门 | 行政楼 |
| 25 |  | L1 | 311033110220180436 | 17G041151 | 1600kg；1.75m/s 5层5站5门 | 餐饮楼 |
| 26 |  | L2 | 311033110220180438 | 17G041152 | 1600kg；1.75m/s 5层5站5门 | 餐饮楼 |
| 27 |  | L3 | 311033110220180439 | 17G041153 | 1250kg；1.75m/s 5层5站6门 | 餐饮楼 |
| 28 |  | L1 | 31101005520200177033 | 18G076147 | 1600kg；2.5m/s 17层17站17门 | 内科大楼 |
| 29 |  | L2 | 31101005520200177042 | 18G076148 | 1600kg；2.5m/s 17层17站17门 | 内科大楼 |
| 30 |  | L3 | 31101005520200177051 | 18G076149 | 1600kg；2.5m/s 17层17站17门 | 内科大楼 |
| 31 |  | L4 | 31101005520200177060 | 18G076150 | 1600kg；2.5m/s 18层18站18门 | 内科大楼 |
| 32 |  | L5 | 31101005520200177076 | 18G076151 | 1600kg；2.5m/s 17层17站17门 | 内科大楼 |
| 33 |  | L6 | 31101005520200246711 | 18G076152 | 1600kg；2.5m/s 17层17站17门 | 内科大楼 |
| 34 |  | L7 | 31101005520200246720 | 18G076153 | 1600kg；2.5m/s 17层17站17门 | 内科大楼 |
| 35 |  | L8 | 31101005520200246736 | 18G076154 | 1600kg；2.5m/s 17层17站17门 | 内科大楼 |
| 36 |  | L9 | 31101005520200246745 | 18G076155 | 1600kg；2.5m/s 17层17站17门 | 内科大楼 |
| 37 |  | L10 | 31101005520200246754 | 18G076156 | 1600kg；2.5m/s 17层17站17门 | 内科大楼 |
| 38 |  | L11 | 311033110220200014 | 18G076157 | 1600kg；2.5m/s 19层19站19门 | 内科大楼 |
| 39 |  | L12 | 311033110220200013 | 18G076158 | 1600kg；2.5m/s 18层18站18门 | 内科大楼 |
| 40 |  | L13 | 31101005520200246763 | 18G076159 | 1600kg；2.5m/s 17层17站17门 | 内科大楼 |
| 41 |  | L14 | 31101005520200246772 | 18G076160 | 1600kg；2.5m/s 18层18站18门 | 内科大楼 |
| 42 | 通力 直梯 | L1 | 313033110220145091 | 36783720 | 1000kg；1.6m/s 5层5站5门 | 门诊楼 |
| 43 |  | L2 | 313033110220145088 | 36783721 | 1000kg；1.6m/s 5层5站5门 | 门诊楼 |
| 44 |  | L1 | 31101007620201506506 | 350456230 | 1600kg；1.75m/s 7层7站7门 | 急救中心 |
| 45 |  | L2 | 31101007620201506515 | 350456232 | 1600kg；1.75m/s 6层6站6门 | 急救中心 |
| 46 |  | L2 | 31101007620213094456 | 1137060182 | 1600kg；1.75m/s 5层5站5门 | 康复医学楼 |
| 47 |  | L1 | 31101007620213094447 | 1137060181 | 1600kg；1.75m/s 4层4站4门 | 康复医学楼 |
| 48 | 西奥 扶梯 | L2 | 302033250020035005 | / | 2层 | 门诊楼 |
| 49 |  | L1 | 302033250020035004 | / | 2层 | 门诊楼 |
| 50 | 日立 直梯 | L01 | 31101005520220905290 | 22G058292 | 1600kg；1.75m/s 4层4站4门 | 国际健康 管理中心 |
| 51 |  | L02 | 31102005520220899427 | 22G058291 | 2000kg；1.75m/s 8层8站8门 | 国际健康 管理中心 |
| 52 |  | L03 | 31101005520220905300 | 22G058293 | 1600kg；1.75m/s 5层5站5门 | 国际健康 管理中心 |

附件二：

| 品牌 | 数量（台） | 原维保到期时间 | 单价报价 （元/台/月） | 金额 （元/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日立直梯 | 41 | 2025年9月20日 |  |  |
| 通力直梯 | 6 | 2025年9月20日 |  |  |
| 西奥扶梯 | 2 | 2025年9月20日 |  |  |
| 日立直梯 | 3 | 2025年9月20日 |  |  |
| 备注：1.本项目采取清包模式，即投标人只提供维保所需的工具和人工服务，易耗品零部件由院方承担费用；2.供应商可根据自身情况选择1个或多个品牌电梯报价。 |  |  |  |  |

附件三：

（一）日立电梯常用材料报价单

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门机编码器 | HES-0512-2MHC | 只 |  |
| 2 | 主机旋转编器 |  | 只 |  |
| 3 | PSC门机板 | DSC-3A | 块 |  |
| 4 | 门机主板 | SE-DSC-1200 | 块 |  |
| 5 | 凸轮开关 | TKB-1A，双轮 | 只 |  |
| 6 | 凸轮开关 | TKB-1B、单轮 | 只 |  |
| 7 | 涨紧轮开关 | 段绳开关，LX口型限位开关 | 只 |  |
| 8 | 涨紧轮开关 | EL-1375 | 只 |  |
| 9 | 限位开关 | LX-21/LT-PM1/LX-22 | 只 |  |
| 10 | 限位开关 | E231010102 | 只 |  |
| 11 | 缓冲器开关 |  | 个 |  |
| 12 | 导靴大油杯 | 导靴大油杯 | 只 |  |
| 13 | 靴衬 | SLG21靴衬 | 只 |  |
| 14 | 导靴 | SLG21导靴 | 只 |  |
| 15 | 滚轮导靴 | 滚轮导靴 | 套 |  |
| 16 | 滚轮导靴轮子 | RG150 | 个 |  |
| 17 | 滑动靴衬 | 滑动靴衬 | 只 |  |
| 18 | 厅轿门滑块 |  | 块 |  |
| 19 | 限位开关 | ZS236或代236 | 只 |  |
| 20 | 微动开关 | Z-15GW2-B(触板) | 只 |  |
| 21 | 微动开关 | Z-15GQ-B(自动) | 只 |  |
| 22 | 拨动开关 | 操纵箱，32158622-A，HP-S10 | 只 |  |
| 23 | 急停开关 | YW1B-V4E01R | 只 |  |
| 24 | 急停开关 | U2170100004 | 只 |  |
| 25 | 门锁开关 | UL-Q1 | 只 |  |
| 26 | 开关 | 极限开关1NO+1NC 250V 6A | 只 |  |
| 27 | 开关 | 极限开关SWITCH,LIMIT | 只 |  |
| 28 | 开关 | 超载开关A2 | 只 |  |
| 29 | 门锁 | DK-RS HVF用 | 只 |  |
| 30 | 锁匙开关（直梯用泊梯锁） |  | 件 |  |
| 31 | 层门钢丝绳组件 | OP=800 | 件 |  |
| 32 | 层门钢丝绳组件 | OP=900 | 件 |  |
| 33 | 层门钢丝绳组件 | OP=1000 | 件 |  |
| 34 | 厅门滑轮组件 | OP=900 | 件 |  |
| 35 | 轿门滑轮组件 | OP=800、900 | 件 |  |
| 36 | 轿门滑轮组件 | OP=1000~1200，医梯中分 | 件 |  |
| 37 | 毛毡 | 有缺口的，白色 | 件 |  |
| 38 | 导轨润滑装置 | 5K/13K/18K/24K | 只 |  |
| 39 | 导轨油 |  | 升 |  |
| 40 | 按钮 | SL-TC/AL-POB/FL-PW | 只 |  |
| 41 | 薄型按钮 | CL-PO | 只 |  |
| 42 | 按钮(NPX) | DL-PO2 | 只 |  |
| 43 | 轿顶检修按钮/按钮开关 | AB6-M | 只 |  |
| 44 | 按钮字片/铭牌 | DL-PO2/SL-TC/RL1-MA | 件 |  |
| 45 | 电阻 | 140W,2.2欧姆 | 只 |  |
| 46 | 底坑检修箱 | 24V，有对讲机 | 只 |  |
| 47 | 滚轮弹簧组件 |  | 只 |  |
| 48 | 光幕 |  | 付 |  |
| 49 | 通讯板 |  | 块 |  |
| 50 | 报站钟 | YPVF-AC55V/55V | 只 |  |
| 51 | 蜂鸣器 | DC/AC24V，BZ-17、高响六角大 | 只 |  |
| 52 | 轿顶对讲机装置 | 24V | 只 |  |
| 53 | 底坑子机 | HY-WDJ-B、24V | 只 |  |
| 54 | 停电灯 | NPH、GVF-II电梯用，24V/DY-DJ524/24V | 只 |  |
| 55 | 蓄电池/应急照明蓄电池 | 应急灯用 12V | 只 |  |
| 56 | 感应器 | RM-YA3，19.2~48V | 只 |  |
| 57 | 光电感应器/光电开关 | NDS-3，DC48V | 只 |  |
| 58 | 光电位置感应器 | NDS-2UAX、48V | 只 |  |
| 59 | 涡流传感器 | DW-01 | 只 |  |
| 60 | 接触器 | SC-5-1/G 1a1bDC48V | 只 |  |
| 61 | 接触器 | H50,100V SC-N2S/110V/50HZ-60HZ | 只 |  |
| 62 | 接触器 | SC-4-1/G,DC110V/DC48V | 只 |  |
| 63 | 接触器 | SC-N2S,2A2B AC200V | 只 |  |
| 64 | 接触器 | SC-E1 2A2B AC100V | 只 |  |
| 65 | 接触器 | SC-E2 2A2B AC100V | 只 |  |
| 66 | 接触器 | 富士接触器SC-N2 | 只 |  |
| 67 | 接触器 | 富士接触器SC-N3 | 只 |  |
| 68 | 接触器 | 富士接触器SC-N4 | 只 |  |
| 69 | 接触器 | 富士接触器SC-N5 | 只 |  |
| 70 | 接触器 | 201辅助接触器 | 只 |  |
| 71 | 接触器 | 201侧面接触器 | 只 |  |
| 72 | 接触器 | 201主接触器 | 只 |  |
| 73 | 接触器 | 主接触器48V、SC-s | 只 |  |
| 74 | 继电器 | MY4 DC24V | 只 |  |
| 75 | 继电器 | MY4N DC48V | 只 |  |
| 76 | 继电器 | MY4100/110VAC | 只 |  |
| 77 | 继电器 | MY4100/110VDC | 只 |  |
| 78 | 继电器 | LY4200/220VAC | 只 |  |
| 79 | 继电器 | MY4200/220VAC | 只 |  |
| 80 | 钢丝绳 | D13MM | 米 |  |
| 81 | 钢丝绳 | D12MM | 米 |  |
| 82 | 钢丝绳 | D10MM | 米 |  |
| 83 | 限速器钢丝绳 | D6MM | 米 |  |
| 84 | 限速器钢丝绳 | D8MM | 米 |  |
| 85 | 补偿链 | 补偿链 | 米 |  |
| 86 | 补偿链导向轮 |  | 套 |  |
| 87 | 涨紧装置 | 限速器涨紧装置,铸铁对重 | 套 |  |
| 88 | 限速器 | OL35限速器,1.6M/S 6MM | 台 |  |
| 89 | 松闸装置 | RQ-P48 | 套 |  |
| 90 | 反绳轮轴承 | 2x6210-2RS | 个 |  |
| 91 | 对重导向轮 |  | 个 |  |
| 92 | 轿顶反绳轮装置 |  |  |  |
| 93 | 厅门自闭弹簧/拉力弹簧 | 开门宽度900mm | 根 |  |
| 94 | 滚轮弹簧组件 |  | 个 |  |
| 95 | 厅门/门锁滚轮 |  | 个 |  |
| 96 | 靴衬 | 13K | 只 |  |
| 97 | 靴衬 | 8K | 只 |  |
| 98 | 对重导靴 | 13K | 只 |  |
| 99 | 对重导靴 | 8K | 只 |  |
| 100 | 滚轮导靴 | 滚轮导靴 | 套 |  |
| 101 | 滚轮导靴轮子 | RG150 | 个 |  |
| 102 | 门靴/门脚靴 | 带铁 | 块 |  |
| 103 | 门靴 | 不带铁，厚15mm | 块 |  |
| 104 | 模块风扇 | MODEL 109S025 | 只 |  |
| 105 | 轿顶风扇 | GF-971L,110V | 只 |  |
| 106 | 贯流风扇 | GF-971H,AC220V | 只 |  |
| 107 | 贯流风扇 | GF-972H,AC220V | 只 |  |
| 108 | 贯流风扇 | GF-972L | 只 |  |
| 109 | 冷却风扇（SUNON） | 3115PS-23T-B30 | 只 |  |
| 110 | 消防开关/消防盒 |  | 只 |  |
| 111 | 门机闸刀 /闸刀开关 | 250V、15A | 只 |  |
| 112 | 盘车轮开关/插销开关 | 220V、1A | 只 |  |
| 113 | 应急灯座 | 1A 50V | 只 |  |
| 114 | 指示器插接端子/按钮连接线 | NPX（单钮）下，4芯 | 条 |  |
| 115 | 永磁同步电机 |  | 个 |  |
| 116 | 门机皮带 | 800 | 条 |  |
| 117 | 门机皮带 | SMS925 | 条 |  |
| 118 | 门机皮带 | 1060 | 条 |  |
| 119 | 门机皮带 | 1450 | 条 |  |
| 120 | 轿门皮带轮 |  | 个 |  |
| 121 | 厅门同步钢丝绳 | 厅门同步钢丝绳 | 根 |  |
| 122 | 厅门偏心轮 | D41/10MM | 只 |  |
| 123 | 厅门缓冲轮 | 厅门缓冲轮 | 个 |  |
| 124 | 厅门触点触座 | 厅门触点触座 | 个 |  |
| 125 | 厅门中分地坎条 | LL700 | 条 |  |
| 126 | 厅门门挂轮 | D94MM | 个 |  |
| 127 | 厅门同步绳轮 | 厅门同步绳轮 | 只 |  |
| 128 | 厅门三角锁 | 厅门三角锁 | 个 |  |
| 129 | 轿厢门刀轮 | 日立 | 个 |  |
| 130 | FCB板 | LCEFCB Ver G51 | 块 |  |
| 131 | REC板 | LCEREC Ver G06 | 块 |  |
| 132 | 抱闸控制柜板 | KDL16 | 块 |  |
| 133 | 抱闸控制模块 | BCM25 | 块 |  |
| 134 | 滤波模块 | FS7264-40-07 480VAC 40A | 块 |  |
| 135 | 动作控制板 | DCBG板 | 块 |  |
| 136 | 抱闸控制板 | BCB25板 | 块 |  |
| 137 | 制动器控制模組 | BCM25板 | 块 |  |
| 138 | 称重感应器(轿底) | XS4-P30AB120;L=6m | 只 |  |
| 139 | 平层感应器U型 | 61U 61N 30 | 个 |  |
| 140 | 变频器风扇 | 4715KL-05W-B39DC24V 0.4A用4715KL-05W-B49 DC24V 0.46A替代 | 只 |  |
| 141 | 变频器风扇 | FBA09A24HDC24V 0.17A用3610KL-05W-B59DC24V 0.20A替代 | 只 |  |
| 142 | 变频器模块 | 2MB1200VB-120-50 | 块 |  |
| 143 | 驱动板 | GDC1-200 | 块 |  |
| 144 | 外呼显示板 | SCLC-V1.1双字 | 块 |  |
| 145 | 外呼显示板 | SCLC-V1.1单字 | 块 |  |
| 146 | 轿内显示板 | C0024743 | 块 |  |
| 147 | 轿内显示板 | NPH用、双字 | 块 |  |
| 148 | 大功率模块 | PM300RSD60 | 块 |  |
| 149 | 大屏幕 |  | 套 |  |
| 150 | 轿厢电源 |  | 组 |  |
| 151 | 残疾人外呼组件 |  | 块 |  |
| 152 | 电梯超载声控报警装置 |  |  |  |
| 153 | 串行通信板 |  | 块 |  |
| 154 | LED恒流电源 |  | 个 |  |
| 155 | 涡流传感器（国产) |  | 个 |  |
| 156 | 底坑检修箱 |  | 个 |  |
| 157 | 并联板 | LCEGTWO | 块 |  |
| 158 | 选项板 | LCEOPT | 块 |  |
| 159 | HYF油压缓冲器 |  | 个 |  |
| 160 | 电流测量板 | A3板V3F25 | 块 |  |
| 161 | 电容模块 | 385:C1-C4 | 块 |  |
| 162 | 电流感应器 | LA 205-S 15V 200A | 只 |  |
| 163 | 驱动变压器 | 40VA, 400/430/20/20 | 个 |  |
| 164 | 驱动变压器 | 385:T1 40VA-400V-2x20V | 个 |  |
| 165 | 驱动变压器 | KDL32 | 个 |  |

（二）通力电梯常用材料报价单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑动靴衬 | 滑动靴衬 | 个 |  |
| 2 | 滑动导靴 | 滑动导靴 | 个 |  |
| 3 | 门机马达 | 门机马达 | 个 |  |
| 4 | 门机变压器 | 门机变压器 | 个 |  |
| 5 | 门机板 | 中分 | 块 |  |
| 6 | 厅门门球组件 | 门球组件 | 个 |  |
| 7 | 楼层电脑板 | LCEFCB | 块 |  |
| 8 | 轿厢电脑板 | LCECCB | 块 |  |
| 9 | 轿顶接线板 | LCECIB | 块 |  |
| 10 | 选项板 | LCEOPT | 块 |  |
| 11 | 电源板 | LCEREC | 块 |  |
| 12 | 接线盒板 | LCECCBN | 块 |  |
| 13 | 电流测量板 | A3板V3F25 | 块 |  |
| 14 | 电容模块 | 385:C1-C4 | 块 |  |
| 15 | 电流感应器 | LA 205-S 15V 200A | 个 |  |
| 16 | 驱动变压器 | 385:T1 40VA-400V-2x20V | 个 |  |
| 17 | 驱动变压器 | KDL32 | 个 |  |
| 18 | 201主接触器 | 主接触器 | 个 |  |
| 19 | 电容 | 385:C1-C4 BHC ALS30A332NF400 | 个 |  |
| 20 | 201辅助接触器 | 辅助接触器 | 个 |  |
| 21 | 201侧面接触器 | 侧面接触器 | 个 |  |
| 22 | 接触器 | 西门子接触器 | 只 |  |
| 23 | 抱闸控制柜板 | KDL16 | 块 |  |
| 24 | 抱闸控制模块 | BCM25 | 块 |  |
| 25 | 抱闸控制板 | BCB25板 | 块 |  |
| 26 | 动作控制板 | DCBG板 | 块 |  |
| 27 | 滤波模块 | FS7264-40-07 480VAC 40A | 块 |  |
| 28 | 制動器控制模組 | BCM25板 | 块 |  |
| 29 | 编码器 | 编码器 | 个 |  |
| 30 | 称重感应器(轿底) | XS4-P30AB120;L=6m | 个 |  |
| 31 | 平层感应器U型 | 61U 61N 30 | 个 |  |
| 32 | 电源模块 | 电源模块 | 块 |  |
| 33 | 松闸装置 | 松闸装置 | 套 |  |
| 34 | 钢丝绳（米） | D13MM 8X19S | 米 |  |
| 35 | 补偿链 | 补偿链 | 米 |  |
| 36 | 涨紧装置 | 限速器涨紧装置, 铸铁对重 | 套 |  |
| 37 | 限速器 | OL35限速器, 1.6M/S 6MM | 个 |  |
| 38 | 外呼显示板 | 液晶 | 块 |  |
| 39 | 光幕 | FCU 0735FI01 2D 18-35VDC IR 35 BEAM | 套 |  |
| 40 | 极限开关 | SWITCH,LIMIT | 个 |  |
| 41 | 按钮 | BUTTON BASE COP CALL WHITE | 只 |  |
| 42 | 蓄电池 | 轿顶 | 个 |  |
| 43 | 轿厢风扇 | FAN,CAR INCLUDECABLE 50HZ FB-9K-220 | 个 |  |
| 44 | 底坑急停开关 | 底坑急停开关 | 个 |  |
| 45 | SLG21靴衬 | SLG21 | 个 |  |
| 46 | SLG21导靴 | SLG21 | 个 |  |
| 47 | 应急电源 | HD-212L | 个 |  |
| 48 | 残疾人COP面板 | TJ-2B | 块 |  |
| 49 | 轿门触座 | SEL2-A1Z P | 个 |  |
| 50 | 轿门触点 | SEL1-A1Z | 个 |  |
| 51 | 轿门门挂轮 | D50/44MM | 个 |  |
| 52 | 轿门偏心轮 | D41/10MM | 个 |  |
| 53 | 轿门中分地坎条 | LL700 | 条 |  |
| 54 | 轿门缓冲轮 | 轿门缓冲轮 | 个 |  |
| 55 | 轿门同步钢丝绳 | 轿门同步钢丝绳 | 根 |  |
| 56 | 轿门同步绳轮 | 轿门同步绳轮 | 个 |  |
| 57 | 厅门同步钢丝绳 | 厅门同步钢丝绳 | 根 |  |
| 58 | 厅门重锤护套 | 中分 | 条 |  |
| 59 | 厅门偏心轮 | D41/10MM | 个 |  |
| 60 | 厅门缓冲轮 | 厅门缓冲轮 | 个 |  |
| 61 | 厅门触点触座 | 厅门触点触座 | 只 |  |
| 62 | 厅门中分地坎条 | LL700 | 条 |  |
| 63 | 厅门重锤轮 | D48MM | 个 |  |
| 64 | 厅门门挂轮 | D94MM | 个 |  |
| 65 | 厅门同步绳轮 | 厅门同步绳轮 | 个 |  |
| 66 | 厅门三角锁 | 厅门三角锁 | 个 |  |
| 67 | FCB板 | LCEFCB Ver G51 | 块 |  |
| 68 | REC板 | LCEREC Ver G06 | 块 |  |
| 69 | 电容 (385:C5) | 1250V, KP-3C | 只 |  |
| 70 | 断路开关 | 298 5SX2205-7, 2-pole, 0.5A | 只 |  |
| 71 | VRB电阻器板 | KDL16 | 个 |  |
| 72 | 塑壳断路器板 | MCCB板 | 块 |  |
| 73 | 两相断路器 | 5SY6205-7 400V 5KA 0.5A 2P | 个 |  |
| 74 | 辅助触点 | 2NC 2NO 3RH1921-1HA22 | 只 |  |
| 75 | 继电器 | G2R-1-SND 24DC 10A 1NC+1NO | 只 |  |
| 76 | 继电器底座 | 单相10A,P2RF-05-E | 只 |  |
| 77 | 辅助触头 | 3RH1921-1HA31 3NO 1NC | 只 |  |
| 78 | 断路器 | 5SY6205-7 400V 5KA 0.5A 2P | 个 |  |
| 79 | 阻容单元 | 3RT1916-1CD00 127-240VAC | 个 |  |
| 80 | 马达风扇控制模块 | W CABINET | 块 |  |
| 81 | 反绳轮轴承 | 2x6210-2RS | 只 |  |
| 82 | 井道隔磁板 | VANES 1X211X300MM | 块 |  |
| 83 | 检修盒按钮 | 380/400VAC-3NO+1NC | 只 |  |
| 84 | 急停开关 |  | 只 |  |
| 85 | 测速轮 | 测速轮 | 个 |  |
| 86 | 油杯 | K=16MM A=16.5MM 220X140X130MM PACKAGE | 个 |  |
| 87 | 张紧轮开关 | 230VAC-AC15-4A, 1NO 1NC | 个 |  |
| 88 | 缓冲器开关 | CR400NZ,110VAC 2A | 个 |  |
| 89 | 极限开关 | 1NO+1NC 250V 6A | 个 |  |
| 90 | 补偿链管位轮 | D71/65MM | 个 |  |
| 91 | 补偿链导向环 | 补偿链导向环 | 个 |  |
| 92 | 平层感应器烟杆型 | 61U 61N 30 | 个 |  |
| 93 | 接近开关 | 77UN | 个 |  |
| 94 | 导靴大油杯 | 导靴大油杯 | 个 |  |
| 95 | 松闸装置 | 松闸装置 | 套 |  |
| 96 | 涨紧轮 | 涨紧轮 | 套 |  |
| 97 | LCD液晶显示板 | 4.3寸黑底白字 | 块 |  |
| 98 | 轿箱显示板 | 7段码 (英文) COP | 块 |  |
| 99 | 钥匙开关 | 钥匙开关 | 只 |  |

- （三）西奥扶梯常用材料报价单

| 序号 | 材料名称 | 装配部位 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 限速器开关 | 机房 | 只 |  |
| 2 | 转换开关 | 机房底坑 | 只 |  |
| 3 | 急停按钮 | 机房底坑 | 只 |  |
| 4 | 照明开关 | 机房底坑 | 只 |  |
| 5 | 急停开关 | 机房底坑 | 只 |  |
| 6 | 检修开关 | 轿顶 | 只 |  |
| 7 | 井道照明灯 | 机房底坑 | 套 |  |
| 8 | 极限开关 |  | 只 |  |
| 9 | 行程开关 |  | 只 |  |
| 10 | 梯级边条 |  | 条 |  |
| 11 | 齿轮207齿（带轴杆） | 29齿 | 套 |  |
| 12 | 梳齿板 |  | 块 |  |
| 13 | 梯级压轮 |  | 组 |  |
| 14 | 双排齿轮21齿 |  | 个 |  |
| 15 | 摩擦轮131*30*44 |  | 只 |  |
| 16 | 扶手带回头链 |  | 条 |  |
| 17 | 接触器 |  | 只 |  |
| 18 | 变频器 |  | 台 |  |
| 19 | 抱闸刹车皮 | / | 套 |  |
| 20 | 抱闸组件 | / | 只 |  |
| 21 | 制动轮 | / | 只 |  |