电梯维保服务项目市场调研
我院目前有52台电梯维保合同即将到期，现对该项目进行市场调研，欢迎有投标意向且符合相关资质要求的供应商前来参加。
一、项目内容
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	设备清单

	1
	电梯维保服务
	年
	2（暂定）
	详见附件一


2、 项目要求
1.具有有效期内的工商营业执照，经营范围包含电梯的维修、安装相关内容。
2.具有特种设备安装改造维修许可证（类型：客梯、货梯，施工类型：安装、维修）。
[bookmark: _GoBack]3.配备24小时驻点维保人员。
4.单位负责人为同一人或存在直接管理或控股的不同供应商，不得同时参加本次采购相关活动。
三、  服务内容
1.每月维护保养专业人员对电/扶梯进行每14天一次的有计划的常规检查和例行保养，按国家行业标准和电梯维护保养规范进行维修保养，确保电/扶梯正常运行。
（1）主机注油和清洁、控制柜清洁整理；
（2）电梯机件进行润滑；
（3）轿顶上所有安全装置；
（4）井道内导靴、对重、缓冲器、保险装置及极限开关等安全装置；
（5）保持导轨适当之润滑, 导靴运行正常；
（6）检查并润滑厅门、轿门、门绞链、门吊板、门导靴；
（7）检查及平衡曳引机钢丝绳张力及清洁；
（8）扶梯：对主机、控制柜进行注油和清洁；轴承、传动系统的检查和注油；安全装置的检查和调整；
（9）定期检查维护限速器、安全钳及各项安全装置。
2.遇到故障的应急处理，要求维保人员收到消息15分钟内到达现场。
3.当设备出现重大故障、疑难杂症时，要有技术专家、权威技术工程师的支持帮助，最大可能地保障设备的正常运行。
4.维护保养期间协助医院电梯通过政府主管部门年检。
四、请有洽谈意向的公司准备以下材料：
1.公司营业执照、作业人员应当取得的《特种设备作业人员证》等相关证件复印件
2.合理的维保方案
3.报价单（见附件二及附件三）
4.投标单位认为需要提供的其他材料（包括服务承诺和经营业绩以及相关证明材料等）

以上所有资料均须加盖公司红章，装订成册密封包装，包装袋上注明联系人姓名、电话等信息。请有意向的公司于2025年3月26日17:00前将调研资料寄至丽水市中心医院采购中心 应老师收 电话:0578-2285468

洽谈时间:另行通知。
地址:浙江省丽水市莲都区括苍路289号采购中心 应老师收 电话:0578-2285468
技术咨询请联系: 何老师 0578-2285408  18806888235








附件一：
	序号
	设备名称
	设备编号
	设备代码
	出厂编号
	主要参数
	使用地点

	1
	日立
直梯

	01#
	317033119920145060
	12G042638
	1600kg；1.75m/s
26层26站26门
	外科大楼东

	2
	
	02#
	317033119920145064
	12G042639
	1600kg；1.75m/s
26层26站26门
	外科大楼东

	3
	
	03#
	317033119920145054
	12G042640
	1600kg；2.5m/s
25层25站25门
	外科大楼东

	4
	
	04#
	317033119920145057
	12G042641
	1600kg；2.5m/s
25层25站25门
	外科大楼东

	5
	
	05#
	317033119920145055
	12G042642
	1600kg；2.5m/s
25层25站25门
	外科大楼东

	6
	
	06#
	317033119920145063
	12G042643
	1600kg；2.5m/s
25层25站25门
	外科大楼东

	7
	
	07#
	317033119920145061
	12G042644
	1600kg；2.5m/s
25层25站25门
	外科大楼东

	8
	
	08#
	317033119920145062
	12G042645
	1600kg；2.5m/s
25层25站25门
	外科大楼东

	9
	
	09#
	317033119920145059
	12G042646
	1050kg；2.5m/s
26层26站26门
	外科大楼东  （消防）

	10
	
	10#
	317033119920145053
	12G042647
	1600kg；1.75m/s
23层23站23门
	外科大楼西  （污物）

	11
	
	1
	317033119920145058
	12G042648
	450kg；1m/s
2层2站2门
	外科大楼
手术室

	12
	
	2
	317033119920145056
	12G042650
	450kg；1m/s
2层2站2门
	外科大楼
手术室

	13
	
	01#
	317033119920145065
	12G042649
	630kg；1.75m/s
22层22站22门
	外科大楼
西药房

	14
	
	1
	311033110220155526
	14G058010
	1050kg；1.75m/s
11层11站11门
	[bookmark: OLE_LINK5]妇女儿童
医学中心

	15
	
	2
	311033110220155529
	14G058011
	1050kg；1.75m/s
11层11站11门
	妇女儿童
医学中心

	16
	
	3
	311033110220155500
	14G058012
	1600kg；1.5m/s
11层11站11门
	妇女儿童
医学中心

	17
	
	4
	311033110220155556
	14G058013
	1600kg；1.5m/s
11层11站11门
	妇女儿童
医学中心

	18
	
	5
	311033110220155479
	14G058014
	1600kg；1.5m/s
11层11站11门
	妇女儿童
医学中心

	19
	
	1
	311033110220165791
	14G059046
	1050kg；1.75m/s
12层12站12门
	教学大楼

	20
	
	2
	311033110220165800
	14G059047
	1050kg；1.75m/s
12层12站12门
	教学大楼

	21
	
	L1
	311033110220180437
	17G058586
	1050kg；1.75m/s
6层6站6门
	行政楼

	22
	
	L2
	311033110220180435
	17G058587
	1050kg；1.75m/s
6层6站6门
	行政楼

	23
	
	L4
	311033110220180299
	17G058589
	1050kg；1.75m/s
4层4站4门
	行政楼

	24
	
	L3
	311033110220180298
	17G058588
	1050kg；1.75m/s
5层5站5门
	行政楼

	25
	
	L1
	311033110220180436
	17G041151
	1600kg；1.75m/s
5层5站5门
	[bookmark: OLE_LINK4]餐饮楼

	26
	
	L2
	311033110220180438
	17G041152
	1600kg；1.75m/s
5层5站5门
	餐饮楼

	27
	
	L3
	311033110220180439
	17G041153
	1250kg；1.75m/s
5层5站6门
	餐饮楼

	28
	
	L1
	31101005520200177033
	18G076147
	1600kg；2.5m/s
17层17站17门
	内科大楼

	29
	
	L2
	31101005520200177042
	18G076148
	1600kg；2.5m/s
17层17站17门
	内科大楼

	30
	
	L3
	31101005520200177051
	18G076149
	1600kg；2.5m/s
17层17站17门
	内科大楼

	31
	
	L4
	31101005520200177060
	18G076150
	1600kg；2.5m/s
18层18站18门
	内科大楼

	32
	
	L5
	31101005520200177076
	18G076151
	1600kg；2.5m/s
17层17站17门
	内科大楼

	33
	
	L6
	31101005520200246711
	18G076152
	1600kg；2.5m/s
17层17站17门
	内科大楼

	34
	
	L7
	31101005520200246720
	18G076153
	1600kg；2.5m/s
17层17站17门
	内科大楼

	35
	
	L8
	31101005520200246736
	18G076154
	1600kg；2.5m/s
17层17站17门
	内科大楼

	36
	
	L9
	31101005520200246745
	18G076155
	1600kg；2.5m/s
17层17站17门
	内科大楼

	37
	
	L10
	31101005520200246754
	18G076156
	1600kg；2.5m/s
17层17站17门
	内科大楼

	38
	
	L11
	311033110220200014
	18G076157
	1600kg；2.5m/s
19层19站19门
	内科大楼

	39
	
	L12
	311033110220200013
	18G076158
	1600kg；2.5m/s
18层18站18门
	内科大楼

	40
	
	L13
	31101005520200246763
	18G076159
	1600kg；2.5m/s
17层17站17门
	内科大楼

	41
	
	L14
	31101005520200246772
	18G076160
	1600kg；2.5m/s
18层18站18门
	内科大楼

	42
	通力
直梯
	L1
	313033110220145091
	36783720
	1000kg；1.6m/s
5层5站5门
	门诊楼

	43
	
	L2
	313033110220145088
	36783721
	1000kg；1.6m/s
5层5站5门
	门诊楼 

	44
	
	L1
	31101007620201506506
	350456230
	1600kg；1.75m/s
7层7站7门
	急救中心

	45
	
	L2
	31101007620201506515
	350456232
	1600kg；1.75m/s
6层6站6门
	急救中心

	46
	
	L2
	31101007620213094456
	1137060182
	1600kg；1.75m/s
5层5站5门
	[bookmark: OLE_LINK2]康复医学楼

	47
	
	L1
	31101007620213094447
	1137060181
	1600kg；1.75m/s
4层4站4门
	康复医学楼

	48
	西奥
扶梯
	L2
	302033250020035005
	/
	2层
	门诊楼

	49
	
	L1
	302033250020035004
	/
	2层
	门诊楼

	50
	日立
直梯
	L01
	31101005520220905290
	22G058292
	1600kg；1.75m/s
4层4站4门
	[bookmark: OLE_LINK3]国际健康
管理中心

	51
	
	L02
	31102005520220899427
	22G058291
	2000kg；1.75m/s
8层8站8门
	国际健康
管理中心

	[bookmark: OLE_LINK1]52
	
	L03
	31101005520220905300
	22G058293
	1600kg；1.75m/s
5层5站5门
	国际健康
管理中心











附件二：
	品牌
	数量（台）
	原维保到期时间
	单价报价
（元/台/月）
	金额
（元/月）

	日立直梯
	41
	2025年9月20日
	
	

	通力直梯
	6
	2025年9月20日
	
	

	西奥扶梯
	2
	2025年9月20日
	
	

	日立直梯
	3
	2025年9月20日
	
	

	备注：1.本项目采取清包模式，即投标人只提供维保所需的工具和人工服务，易耗品零部件由院方承担费用；2.供应商可根据自身情况选择1个或多个品牌电梯报价。











附件三：
（一）日立电梯常用材料报价单
	序号
	材料名称
	型号
	单位
	单价（元）

	1
	门机编码器
	HES-0512-2MHC
	只
	

	2
	主机旋转编器
	
	只
	

	3
	PSC门机板
	DSC-3A
	块
	

	4
	门机主板
	SE-DSC-1200
	块
	

	5
	凸轮开关
	TKB-1A，双轮
	只
	

	6
	凸轮开关
	TKB-1B、单轮
	只
	

	7
	涨紧轮开关
	段绳开关，LX口型限位开关
	只
	

	8
	涨紧轮开关
	EL-1375
	只
	

	9
	限位开关
	LX-21/LT-PM1/LX-22
	只
	

	10
	限位开关
	E231010102
	只
	

	11
	缓冲器开关
	
	个
	

	12
	导靴大油杯
	导靴大油杯
	只
	

	13
	靴衬
	SLG21靴衬
	只
	

	14
	导靴
	SLG21导靴
	只
	

	15
	滚轮导靴
	滚轮导靴
	套
	

	16
	滚轮导靴轮子
	RG150
	个
	

	17
	滑动靴衬
	滑动靴衬
	只
	

	18
	厅轿门滑块
	
	块
	

	19
	限位开关
	ZS236或代236
	只
	

	20
	微动开关
	Z-15GW2-B(触板)
	只
	

	21
	微动开关
	Z-15GQ-B(自动)
	只
	

	22
	拨动开关
	操纵箱，32158622-A，HP-S10
	只
	

	23
	急停开关
	YW1B-V4E01R
	只
	

	24
	急停开关
	U2170100004
	只
	

	25
	门锁开关
	UL-Q1
	只
	

	26
	开关
	极限开关1NO+1NC 250V 6A
	只
	

	27
	开关
	极限开关SWITCH,LIMIT
	只
	

	28
	开关
	超载开关A2
	只
	

	29
	门锁
	DK-RS    HVF用
	只
	

	30
	锁匙开关（直梯用泊梯锁）
	
	件
	

	31
	层门钢丝绳组件
	OP=800
	件
	

	32
	层门钢丝绳组件
	OP=900
	件
	

	33
	层门钢丝绳组件
	OP=1000
	件
	

	34
	 厅门滑轮组件
	OP=900
	件
	

	35
	 轿门滑轮组件
	OP=800、900
	件
	

	36
	轿门滑轮组件
	OP=1000~1200，医梯中分
	件
	

	37
	毛毡
	有缺口的，白色
	件
	

	38
	导轨润滑装置
	5K/13K/18K/24K
	只
	

	39
	导轨油
	
	升
	

	40
	按钮
	SL-TC/AL-POB/FL-PW
	只
	

	41
	薄型按钮
	CL-PO
	只
	

	42
	按钮(NPX)
	DL-PO2
	只
	

	43
	轿顶检修按钮/按钮开关
	AB6-M
	只
	

	44
	按钮字片/铭牌
	DL-PO2/SL-TC/RL1-MA
	件
	

	45
	电阻
	140W,2.2欧姆
	只
	

	46
	底坑检修箱
	24V，有对讲机
	只
	

	47
	滚轮弹簧组件
	
	只
	

	48
	光幕
	
	付
	

	49
	通讯板
	
	块
	

	50
	报站钟
	YPVF-AC55V/55V
	只
	

	51
	蜂鸣器 
	DC/AC24V，BZ-17、高响六角大
	只
	

	52
	轿顶对讲机装置
	24V
	只
	

	53
	底坑子机
	HY-WDJ-B、24V
	只
	

	54
	停电灯
	NPH、GVF-II电梯用，24V/DY-DJ524/24V
	只
	

	55
	蓄电池/应急照明蓄电池
	应急灯用  12V
	只
	

	56
	感应器
	RM-YA3，19.2~48V
	只
	

	57
	光电感应器/光电开关
	NDS-3，DC48V
	只
	

	58
	光电位置感应器
	NDS-2UAX、48V
	只
	

	59
	涡流传感器
	DW-01
	只
	

	60
	接触器 
	SC-5-1/G  1a1bDC48V
	只
	

	61
	接触器
	H50,100V  SC-N2S/110V/50HZ-60HZ
	只
	

	62
	接触器
	SC-4-1/G,DC110V/DC48V
	只
	

	63
	接触器
	SC-N2S,2A2B  AC200V
	只
	

	64
	接触器
	SC-E1  2A2B   AC100V
	只
	

	65
	接触器
	SC-E2   2A2B   AC100V
	只
	

	66
	接触器
	富士接触器SC-N2
	只
	

	67
	接触器
	富士接触器SC-N3
	只
	

	68
	接触器
	富士接触器SC-N4
	只
	

	69
	接触器
	富士接触器SC-N5
	只
	

	70
	接触器
	201辅助接触器
	只
	

	71
	接触器
	201侧面接触器
	只
	

	72
	接触器
	201主接触器
	只
	

	73
	接触器
	主接触器48V、SC-s
	只
	

	74
	继电器
	MY4  DC24V
	只
	

	75
	继电器
	MY4N  DC48V
	只
	

	76
	继电器
	MY4100/110VAC
	只
	

	77
	继电器
	MY4100/110VDC
	只
	

	78
	继电器
	LY4200/220VAC
	只
	

	79
	继电器
	MY4200/220VAC
	只
	

	[bookmark: OLE_LINK11]80
	钢丝绳
	D13MM
	米
	

	[bookmark: OLE_LINK12]81
	钢丝绳
	D12MM
	米
	

	82
	钢丝绳
	[bookmark: OLE_LINK13]D10MM
	米
	

	83
	限速器钢丝绳
	D6MM
	米
	

	84
	限速器钢丝绳
	D8MM
	米
	

	85
	补偿链
	补偿链
	米
	

	86
	补偿链导向轮
	
	套
	

	87
	涨紧装置
	限速器涨紧装置,铸铁对重
	套
	

	88
	限速器
	OL35限速器,1.6M/S 6MM
	台
	

	89
	松闸装置
	RQ-P48
	套
	

	90
	反绳轮轴承
	2x6210-2RS
	个
	

	91
	对重导向轮
	
	个
	

	92
	轿顶反绳轮装置
	
	
	

	93
	厅门自闭弹簧/拉力弹簧
	开门宽度900mm
	根
	

	94
	滚轮弹簧组件
	
	个
	

	95
	厅门/门锁滚轮
	
	个
	

	96
	靴衬
	13K
	只
	

	97
	靴衬
	8K
	只
	

	98
	对重导靴
	13K
	只
	

	99
	对重导靴
	8K
	只
	

	100
	滚轮导靴
	滚轮导靴
	套
	

	101
	滚轮导靴轮子
	RG150
	个
	

	102
	门靴/门脚靴
	带铁
	块
	

	103
	门靴
	不带铁，厚15mm
	块
	

	104
	模块风扇
	MODEL  109S025
	只
	

	105
	轿顶风扇
	GF-971L,110V
	只
	

	106
	贯流风扇
	GF-971H,AC220V
	只
	

	107
	贯流风扇
	GF-972H,AC220V
	只
	

	108
	贯流风扇
	GF-972L
	只
	

	109
	冷却风扇（SUNON）
	3115PS-23T-B30 
	只
	

	110
	消防开关/消防盒
	
	只
	

	111
	门机闸刀 /闸刀开关
	250V、15A
	只
	

	112
	盘车轮开关/插销开关
	220V、1A
	只
	

	113
	应急灯座
	1A 50V
	只
	

	114
	指示器插接端子/按钮连接线
	NPX（单钮）下，4芯
	条
	

	115
	永磁同步电机
	
	个
	

	116
	门机皮带
	800
	条
	

	117
	门机皮带
	SMS925
	条
	

	118
	门机皮带
	1060
	条
	

	119
	门机皮带
	1450
	条
	

	120
	轿门皮带轮
	
	个
	

	121
	厅门同步钢丝绳
	厅门同步钢丝绳
	根
	

	122
	厅门偏心轮
	D41/10MM
	只
	

	123
	厅门缓冲轮
	厅门缓冲轮
	个
	

	124
	厅门触点触座
	厅门触点触座
	个
	

	125
	厅门中分地坎条
	LL700
	条
	

	126
	厅门门挂轮
	D94MM
	个
	

	127
	厅门同步绳轮
	厅门同步绳轮
	只
	

	128
	厅门三角锁
	厅门三角锁
	个
	

	129
	轿厢门刀轮
	日立
	个
	

	130
	FCB板
	LCEFCB Ver G51
	块
	

	131
	REC板
	LCEREC Ver G06
	块
	

	132
	抱闸控制柜板
	KDL16
	块
	

	133
	抱闸控制模块
	BCM25
	块
	

	134
	滤波模块
	FS7264-40-07 480VAC 40A
	块
	

	135
	动作控制板
	DCBG板
	块
	

	136
	抱闸控制板
	BCB25板
	块
	

	137
	制动器控制模組
	BCM25板
	块
	

	138
	称重感应器(轿底)
	XS4-P30AB120;L=6m
	只
	

	139
	平层感应器U型
	61U 61N 30
	个
	

	140
	变频器风扇
	4715KL-05W-B39DC24V  0.4A用4715KL-05W-B49 DC24V 0.46A替代
	只
	

	141
	变频器风扇
	FBA09A24HDC24V 0.17A用3610KL-05W-B59DC24V 0.20A替代
	只
	

	142
	变频器模块
	2MB1200VB-120-50
	块
	

	143
	驱动板
	GDC1-200
	块
	

	144
	外呼显示板
	SCLC-V1.1双字
	块
	

	145
	外呼显示板
	SCLC-V1.1单字
	块
	

	146
	轿内显示板
	C0024743
	块
	

	147
	轿内显示板
	NPH用、双字
	块
	

	148
	大功率模块
	PM300RSD60
	块
	

	149
	大屏幕
	
	套
	

	150
	轿厢电源
	
	组
	

	151
	残疾人外呼组件
	
	块
	

	152
	电梯超载声控报警装置
	
	
	

	153
	 串行通信板
	
	块
	

	154
	 LED恒流电源
	
	个
	

	155
	 涡流传感器（国产)
	
	个
	

	156
	底坑检修箱
	
	个
	

	157
	并联板
	LCEGTWO
	块
	

	158
	选项板
	LCEOPT
	块
	

	159
	HYF油压缓冲器
	
	个
	

	160
	电流测量板
	A3板V3F25
	块
	

	161
	电容模块
	385:C1-C4
	块
	

	162
	电流感应器
	LA 205-S 15V 200A
	只
	

	163
	驱动变压器
	40VA, 400/430/20/20
	个
	

	164
	驱动变压器
	385:T1 40VA-400V-2x20V
	个
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	驱动变压器
	KDL32
	个
	







（二）通力电梯常用材料报价单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价（元）

	1
	滑动靴衬
	滑动靴衬
	个
	

	2
	滑动导靴
	滑动导靴
	个
	

	3
	门机马达
	门机马达
	个
	

	4
	门机变压器
	门机变压器
	个
	

	5
	门机板
	中分
	块
	

	6
	厅门门球组件
	门球组件
	个
	

	7
	楼层电脑板
	LCEFCB
	块
	

	8
	轿厢电脑板
	LCECCB
	块
	

	9
	轿顶接线板
	LCECIB
	块
	

	10
	选项板
	LCEOPT
	块
	

	11
	电源板
	LCEREC
	块
	

	12
	接线盒板
	LCECCBN
	块
	

	13
	电流测量板
	A3板V3F25
	块
	

	14
	电容模块
	385:C1-C4
	块
	

	15
	电流感应器
	LA 205-S 15V 200A
	个
	

	16
	驱动变压器
	385:T1 40VA-400V-2x20V
	个
	

	17
	驱动变压器
	KDL32
	个
	

	18
	201主接触器
	主接触器
	个
	

	19
	电容
	385:C1-C4 BHC ALS30A332NF400
	个
	

	20
	201辅助接触器
	辅助接触器
	个
	

	21
	201侧面接触器
	侧面接触器
	个
	

	22
	接触器
	西门子接触器
	只
	

	23
	抱闸控制柜板
	KDL16
	块
	

	24
	抱闸控制模块
	BCM25
	块
	

	25
	抱闸控制板
	BCB25板
	块
	

	26
	动作控制板
	DCBG板
	块
	

	27
	滤波模块
	FS7264-40-07 480VAC 40A
	块
	

	28
	制動器控制模組
	BCM25板
	块
	

	29
	编码器
	编码器
	个
	

	30
	称重感应器(轿底)
	XS4-P30AB120;L=6m
	个
	

	31
	平层感应器U型
	61U 61N 30
	个
	

	32
	电源模块
	电源模块
	块
	

	33
	松闸装置
	松闸装置
	套
	

	34
	钢丝绳（米）
	D13MM 8X19S
	米
	

	35
	补偿链
	补偿链
	米
	

	36
	涨紧装置
	限速器涨紧装置, 铸铁对重
	套
	

	37
	限速器
	OL35限速器, 1.6M/S 6MM
	个
	

	38
	外呼显示板
	液晶
	块
	

	39
	光幕
	FCU 0735FI01 2D 18-35VDC IR 35 BEAM
	套
	

	40
	极限开关
	SWITCH,LIMIT
	个
	

	41
	按钮
	BUTTON BASE COP CALL WHITE
	只
	

	42
	蓄电池
	轿顶
	个
	

	43
	轿厢风扇
	FAN,CAR INCLUDECABLE 50HZ FB-9K-220
	个
	

	44
	底坑急停开关
	底坑急停开关
	个
	

	45
	SLG21靴衬
	SLG21
	个
	

	46
	SLG21导靴
	SLG21
	个
	

	47
	应急电源
	HD-212L
	个
	

	48
	残疾人COP面板
	TJ-2B
	块
	

	49
	轿门触座
	SEL2-A1Z P
	个
	

	50
	轿门触点
	SEL1-A1Z
	个
	

	51
	轿门门挂轮
	D50/44MM
	个
	

	52
	轿门偏心轮
	D41/10MM
	个
	

	53
	轿门中分地坎条
	LL700
	条
	

	54
	轿门缓冲轮
	轿门缓冲轮
	个
	

	55
	轿门同步钢丝绳 
	轿门同步钢丝绳 
	根
	

	56
	轿门同步绳轮
	轿门同步绳轮
	个
	

	57
	厅门同步钢丝绳
	厅门同步钢丝绳
	根
	

	58
	厅门重锤护套
	中分
	条
	

	59
	厅门偏心轮
	D41/10MM
	个
	

	60
	厅门缓冲轮
	厅门缓冲轮
	个
	

	61
	厅门触点触座
	厅门触点触座
	只
	

	62
	厅门中分地坎条
	LL700
	条
	

	63
	厅门重锤轮
	D48MM
	个
	

	64
	厅门门挂轮
	D94MM
	个
	

	65
	厅门同步绳轮
	厅门同步绳轮
	个
	

	66
	厅门三角锁
	厅门三角锁
	个
	

	67
	FCB板
	LCEFCB Ver G51
	块
	

	68
	REC板
	LCEREC Ver G06
	块
	

	69
	电容 (385:C5)
	1250V, KP-3C
	只
	

	70
	断路开关
	298 5SX2205-7, 2-pole, 0.5A
	只
	

	71
	VRB电阻器板
	KDL16
	个
	

	72
	塑壳断路器板
	MCCB板
	块
	

	73
	两相断路器
	5SY6205-7 400V 5KA 0.5A 2P
	个
	

	74
	辅助触点
	2NC 2NO 3RH1921-1HA22
	只
	

	75
	继电器
	G2R-1-SND 24DC 10A 1NC+1NO
	只
	

	76
	继电器底座
	单相10A,P2RF-05-E
	只
	

	77
	辅助触头
	3RH1921-1HA31 3NO 1NC
	只
	

	78
	断路器
	5SY6205-7 400V 5KA 0.5A 2P
	个
	

	79
	阻容单元
	3RT1916-1CD00 127-240VAC
	个
	

	80
	马达风扇控制模块
	W CABINET
	块
	

	81
	反绳轮轴承
	2x6210-2RS
	只
	

	82
	井道隔磁板
	VANES 1X211X300MM
	块
	

	83
	检修盒按钮
	380/400VAC-3NO+1NC
	只
	

	84
	急停开关
	
	只
	

	85
	测速轮
	测速轮
	个
	

	86
	油杯
	K=16MM A=16.5MM 220X140X130MM PACKAGE
	个
	

	87
	张紧轮开关
	230VAC-AC15-4A, 1NO 1NC
	个
	

	88
	缓冲器开关
	CR400NZ,110VAC 2A
	个
	

	89
	极限开关
	1NO+1NC 250V 6A
	个
	

	90
	补偿链管位轮
	D71/65MM
	个
	

	91
	补偿链导向环
	补偿链导向环
	个
	

	92
	平层感应器烟杆型
	61U 61N 30
	个
	

	93
	接近开关
	77UN
	个
	

	94
	导靴大油杯
	导靴大油杯
	个
	

	95
	松闸装置
	松闸装置
	套
	

	96
	涨紧轮
	涨紧轮
	套
	

	97
	LCD液晶显示板
	4.3寸黑底白字
	块
	

	98
	轿箱显示板
	7段码 (英文) COP 
	块
	

	99
	钥匙开关
	钥匙开关
	只
	
















（三）西奥扶梯常用材料报价单
	序号
	材料名称
	装配部位
	单位
	单价（元）

	1
	限速器开关
	机房
	只
	

	2
	转换开关
	机房底坑
	只
	

	3
	急停按钮
	[bookmark: OLE_LINK7]机房底坑
	只
	

	4
	照明开关
	机房底坑
	只
	

	5
	急停开关
	[bookmark: OLE_LINK8]机房底坑
	只
	

	6
	检修开关
	轿顶
	只
	

	7
	井道照明灯
	机房底坑
	套
	

	8
	极限开关
	
	只
	

	9
	行程开关
	
	只
	

	10
	梯级边条
	
	条
	

	11
	齿轮207齿（带轴杆）
	29齿
	套
	

	12
	梳齿板
	
	[bookmark: OLE_LINK9]块
	

	13
	梯级压轮
	
	组
	

	14
	双排齿轮21齿
	
	个
	

	15
	 摩擦轮131*30*44                                
	
	只
	

	16
	扶手带回头链
	
	条
	

	17
	接触器
	
	只
	

	18
	变频器
	
	台
	

	19
	抱闸刹车皮
	/
	套
	

	20
	抱闸组件
	/
	只
	

	21
	制动轮
	/
	只
	




