POCT即时检验系统项目采购市场调研公告

根据GB/T29790-2013 ISO22870：2006《即时检测质量和能力的要求》，ISO15189:2022POCT管理要求，三级医院评审标准关于POCT管理要求，电子病历分级评审要求（2018版）POCT检验医嘱与检测关联、报告规范化管理、危急值闭环管理等管理要求，T/CAQI 314—2023《即时检验血气分析质量控制技术规范》，即时检测（POCT）临床结果报告与发布中国专家共识，POCT设备分单元管理要求。需采购POCT即时检验系统，现进行市场调研，欢迎有投标意向的且符合资质要求的供应商前来参加。

- 项目内容

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POCT即时检验系统 | 套 | 1 | 见附件一 |

- 请有意向的公司按以下要求制作投标资料（一正一副）

1.公司营业执照复印件。

2.法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（法定代表人参加，只需提供法定代表人身份证复印件）。

3.合理的建设方案。

4.投标单位认为需要提供的其他材料（包括服务承诺和经营业绩以及相关证明材料等）。

5.报价单。

以上所有资料均须加盖公司红章，装订成册密封包装，包装袋上注明联系人信息。请有意向的公司于2025年4月11日17：00 前将调研资料邮寄或送至丽水市中心医院采购中心。

洽谈时间另行通知。

商务咨询：采购中心 苏老师 电话:0578-2285470

技术咨询：信息中心 杨老师 电话:0578-2285458

邮编：323000

联系地址：浙江省丽水市括苍路289号丽水市中心医院采购中心

2025年3月 28日

附件一

一、采购内容（设备清单或需求一览表）

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POCT即时检验系统 | 套 | 1 |

二、项目需求

|  | POCT质控中心 | - 支持以POCT室内质控单元化管理，以管理单元为单位分组管理血糖仪和血气分析仪等检测仪器 - 支持管理中心看板按单元-设备-项目层级汇总查看当天POCT检测仪器质控情况与质控结果值 - 支持管理中心看板集中按单元-设备-项目层级查看POCT检测仪器近14天内质控情况 - 支持管理中心看板按单元-设备-项目层级浏览POCT检测仪器近5天的质控缩略图 - 支持管理中心选择查看某一质控管理单元-检测仪器的详细质控图和质控数据 - 支持与详细质控图之间的来回跳转 - 支持管理中心集中显示质量事件，包括质控失控事件、质控警告事件、质控失控超时未处理事件、质控未做事件 - 支持管理中心对POCT操作员下达业务指导指令，并实时查看POCT操作员指令处置情况 - 支持管理中心按单元-设备-项目层级浏览POCT检测仪器长期质控汇总总览，包括质控失控次数、在控率、累计 CV、失控报告完整率 |
| --- | --- | --- |
|  | POCT报告中心 | - 支持相关检验医嘱执行，并能准确分步骤执行糖耐量医嘱 - 支持POCT智能审核与自动审核 - 支持POCT检测报告数据和PDF报告全院检验报告库集中统一管理 - 支持手工结果录入，超限范围结果自动报警 - 支持危急值全过程闭环管理 - 支持终端进行历史结果绘图和浏览 - 支持检验报告自动归档 - 支持管理中心对检验报告远程监控和审核 |
|  | POCT血糖仪中间体集成 | 三诺血糖仪器集成 |
|  | POCT血气中间体集成 | 雷度血气仪器集成 |
|  | POCT相关HIS接口（医嘱、文书） | 1.支持部门信息维护，并可从HIS导入或同步新增内容； 2.支持用户信息维护，并可从HIS导入或同步新增内容； 3.通过LIS中的POCT集成服务与POCT检测设备，如血糖仪中间体软件信息交互：医嘱自动执行、检验结果、质控结果采集，实现数据溯源与闭环管理。 4.从POCT检测设备如血糖中间体采集的检测结果推送到LIS系统，由LIS统一审核血糖、血气等POCT报告，并推送给HIS。 5.支持HIS调阅检验报告平台，以便HIS系统可查询检验报告（结果及图片）、报告结果的异常值有明显标识、检验结果趋势图等。 |

|  | 检验类信息一体化要求 | 人员岗位、账户与LIS系统信息一体化管理 室内质控、质量指标与LIS信息一体化管理 诊疗项目、分析项目、实验室方法、标本种类、容器等与LIS信息一体化管理 检测样本以及样本条形码标识与LIS信息一体化管理 报告数据以及PDF报告与LIS信息一体化管理 危急值、不合格样本、召回报告与LIS信息一体化管理 |
| --- | --- | --- |

- 三、需要联网设备清单

| 序号 | POCT技术操作培训项目 | 仪器 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿经皮胆红素测定 | 新生儿经皮胆红素测定仪 | JH20-1C | 4 | 南京理工大学科技咨询开发公司 |
| 2 | 肌钙、BNP、D-二聚体、白介素6 | 循环增强荧光分析仪 | Pylon 3D | 3 | 星童医疗技术（苏州）有限公司 |
| 3 | 血酮体快速测定 | 血糖仪 |  |  | 雅培 |
| 4 | ACT测定 | 自动凝血时间测定仪 | ACT Plus | 2 | Medtronic |
| 5 | 结石成分分析 | 智能结石分析仪 | SUN-3G | 1 | 济南鼎舜医疗器械有限公司 |

| 序号 | 设备类型 | 设备编号 | 所属科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三诺智能血糖仪 | 6RX83R00082 | 一病区 |
| 2 | 三诺智能血糖仪 | 6RX6PR00060 | 一病区 |
| 3 | 三诺智能血糖仪 | 6SNBBR00057 | 一病区 |
| 4 | 三诺智能血糖仪 | 6SNAVR00017 | 一病区 |
| 5 | 三诺智能血糖仪 | 6RX6PR00064 | 一病区 |
| 6 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00031 | 血透室 |
| 7 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00030 | 血透室 |
| 8 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00048 | 五十一病区 |
| 9 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00011 | 五十五病区 |
| 10 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00009 | 五十四病区 |
| 11 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00011 | 五十三病区 |
| 12 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00034 | 五十七病区 |
| 13 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00063 | 五十七病区 |
| 14 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00073 | 五十七病区 |
| 15 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00041 | 五十七病区 |
| 16 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00013 | 五十六病区 |
| 17 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00069 | 五十六病区 |
| 18 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00085 | 五十九病区 |
| 19 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00046 | 五十九病区 |
| 20 | 三诺智能血糖仪 | 6RX83R00029 | 五十二病区 |
| 21 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00074 | 五十病区 |
| 22 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00025 | 五十病区 |
| 23 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00083 | 五十八病区 |
| 24 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00023 | 五病区 |
| 25 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00037 | 五病区 |
| 26 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00094 | 四十一病区 |
| 27 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00057 | 四十五病区 |
| 28 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00071 | 四十四病区 |
| 29 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00028 | 四十四病区 |
| 30 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00008 | 四十四病区 |
| 31 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00007 | 四十七病区 |
| 32 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00053 | 四十七病区 |
| 33 | 三诺智能血糖仪 | 6RXCNR00092 | 四十六病区 |
| 34 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00069 | 四十六病区 |
| 35 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00024 | 四十六病区 |
| 36 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00018 | 四十六病区 |
| 37 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00041 | 四十九病区 |
| 38 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00099 | 四十二病区 |
| 39 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00065 | 四十病区 |
| 40 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00065 | 四十八病区 |
| 41 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00040 | 四病区 |
| 42 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00038 | 十一病区 |
| 43 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00019 | 十五病区 |
| 44 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00013 | 十四病区 |
| 45 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00056 | 十三病区 |
| 46 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00096 | 十七病区 |
| 47 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00064 | 十六病区 |
| 48 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00028 | 十九病区 |
| 49 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00006 | 十二病区 |
| 50 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00074 | 十二病区 |
| 51 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00020 | 十病区 |
| 52 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00036 | 十病区 |
| 53 | 三诺智能血糖仪 | 6RX6LR00039 | 十八病区 |
| 54 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00033 | 十八病区 |
| 55 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00032 | 三十一病区 |
| 56 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00053 | 三十五病区 |
| 57 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00075 | 三十四病区 |
| 58 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00070 | 三十四病区 |
| 59 | 三诺智能血糖仪 | 6RX83R00058 | 三十三病区 |
| 60 | 三诺智能血糖仪 | 6RX6KR00014 | 三十三病区 |
| 61 | 三诺智能血糖仪 | 6RX6KR00003 | 三十三病区 |
| 62 | 三诺智能血糖仪 | 6RX6KR00005 | 三十三病区 |
| 63 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00012 | 三十七病区 |
| 64 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00062 | 三十七病区 |
| 65 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00067 | 三十六病区 |
| 66 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00025 | 三十九病区 |
| 67 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00096 | 三十二病区 |
| 68 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00056 | 三十二病区 |
| 69 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00088 | 三十病区 |
| 70 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00035 | 三十八病区 |
| 71 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00059 | 三十八病区 |
| 72 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00026 | 三病区 |
| 73 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00050 | 七病区 |
| 74 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00005 | 七病区 |
| 75 | 三诺智能血糖仪 | 6RX7QR00099 | 六十四病区 |
| 76 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00007 | 六十四病区 |
| 77 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00086 | 六十四病区 |
| 78 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00047 | 六十四病区 |
| 79 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00067 | 六十四病区 |
| 80 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00038 | 六十四病区 |
| 81 | 三诺智能血糖仪 | 6RX2NR00055 | 六十四病区 |
| 82 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00072 | 六十二病区 |
| 83 | 三诺智能血糖仪 | 6RXCNR00067 | 六病区 |
| 84 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00097 | 六病区 |
| 85 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00060 | 六病区 |
| 86 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00076 | 九病区 |
| 87 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00061 | 二十一病区 |
| 88 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00005 | 二十九病区 |
| 89 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00034 | 二十二病区 |
| 90 | 三诺智能血糖仪 | 6RX87R00093 | 二病区 |
| 91 | 三诺智能血糖仪 | 6RX8DR00081 | 八病区 |

| 使用科室 | 名称 | 仪器数量 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验科 | 雷度米特血气分析仪 | 3台 | ABL800 |
| EICU（六十四病区） | 雷度米特血气分析仪 | 1台 | ABL800 |
| 外科楼ICU（一病区） | 雷度米特血气分析仪 | 1台 | ABL800 |
| 内科楼ICU（五十七病区） | 雷度米特血气分析仪 | 1台 | ABL800 |
| 麻醉科（外科楼） | 雷度米特血气分析仪 | 1台 | ABL800 |
| 麻醉科（外科楼） | 雷度米特血气分析仪 | 2台 | ABL90 |
| 麻醉科（内科楼） | 雷度米特血气分析仪 | 1台 | ABL90 |
| 新生儿科 | 雷度米特血气分析仪 | 1台 | ABL90 |