POCT即时检验系统项目采购市场调研公告

根据GB/T29790-2013 ISO22870：2006《即时检测质量和能力的要求》，ISO15189:2022POCT管理要求，三级医院评审标准关于POCT管理要求，电子病历分级评审要求（2018版）POCT检验医嘱与检测关联、报告规范化管理、危急值闭环管理等管理要求，T/CAQI 314—2023《即时检验血气分析质量控制技术规范》，即时检测（POCT）临床结果报告与发布中国专家共识，POCT设备分单元管理要求。需采购POCT即时检验系统，现进行市场调研，欢迎有投标意向的且符合资质要求的供应商前来参加。
1、 项目内容
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	参数要求

	1
	POCT即时检验系统
	套
	1
	见附件一


2、 请有意向的公司按以下要求制作投标资料（一正一副）
[bookmark: _GoBack]1.公司营业执照复印件。
2.法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（法定代表人参加，只需提供法定代表人身份证复印件）。
3.合理的建设方案。
4.投标单位认为需要提供的其他材料（包括服务承诺和经营业绩以及相关证明材料等）。
5.报价单。
以上所有资料均须加盖公司红章，装订成册密封包装，包装袋上注明联系人信息。请有意向的公司于2025年4月11日17：00 前将调研资料邮寄或送至丽水市中心医院采购中心。
洽谈时间另行通知。
商务咨询：采购中心 苏老师 电话:0578-2285470
    技术咨询：信息中心 杨老师 电话:0578-2285458
邮编：323000
联系地址：浙江省丽水市括苍路289号丽水市中心医院采购中心
 2025年3月 28日
附件一     
一、采购内容（设备清单或需求一览表）
	序号
	采购内容
	单位
	数量

	1
	POCT即时检验系统
	套
	1



二、项目需求
	1. 
	POCT质控中心
	1. 支持以POCT室内质控单元化管理，以管理单元为单位分组管理血糖仪和血气分析仪等检测仪器
2. 支持管理中心看板按单元-设备-项目层级汇总查看当天POCT检测仪器质控情况与质控结果值
3. 支持管理中心看板集中按单元-设备-项目层级查看POCT检测仪器近14天内质控情况
4. 支持管理中心看板按单元-设备-项目层级浏览POCT检测仪器近5天的质控缩略图
5. 支持管理中心选择查看某一质控管理单元-检测仪器的详细质控图和质控数据
6. 支持与详细质控图之间的来回跳转
7. 支持管理中心集中显示质量事件，包括质控失控事件、质控警告事件、质控失控超时未处理事件、质控未做事件
8. 支持管理中心对POCT操作员下达业务指导指令，并实时查看POCT操作员指令处置情况
9. 支持管理中心按单元-设备-项目层级浏览POCT检测仪器长期质控汇总总览，包括质控失控次数、在控率、累计 CV、失控报告完整率

	2. 
	POCT报告中心
	1. 支持相关检验医嘱执行，并能准确分步骤执行糖耐量医嘱
2. 支持POCT智能审核与自动审核
3. 支持POCT检测报告数据和PDF报告全院检验报告库集中统一管理
4. 支持手工结果录入，超限范围结果自动报警
5. 支持危急值全过程闭环管理
6. 支持终端进行历史结果绘图和浏览
7. 支持检验报告自动归档
8. 支持管理中心对检验报告远程监控和审核

	3. 
	POCT血糖仪中间体集成
	三诺血糖仪器集成

	4. 
	POCT血气中间体集成
	雷度血气仪器集成

	5. 
	POCT相关HIS接口（医嘱、文书）
	1.支持部门信息维护，并可从HIS导入或同步新增内容；
2.支持用户信息维护，并可从HIS导入或同步新增内容；
3.通过LIS中的POCT集成服务与POCT检测设备，如血糖仪中间体软件信息交互：医嘱自动执行、检验结果、质控结果采集，实现数据溯源与闭环管理。
4.从POCT检测设备如血糖中间体采集的检测结果推送到LIS系统，由LIS统一审核血糖、血气等POCT报告，并推送给HIS。
5.支持HIS调阅检验报告平台，以便HIS系统可查询检验报告（结果及图片）、报告结果的异常值有明显标识、检验结果趋势图等。


	
	检验类信息一体化要求

	人员岗位、账户与LIS系统信息一体化管理
室内质控、质量指标与LIS信息一体化管理
诊疗项目、分析项目、实验室方法、标本种类、容器等与LIS信息一体化管理
检测样本以及样本条形码标识与LIS信息一体化管理
报告数据以及PDF报告与LIS信息一体化管理
危急值、不合格样本、召回报告与LIS信息一体化管理



三、需要联网设备清单
	序号
	POCT技术操作培训项目
	仪器
	规格型号
	数量
	生产厂家

	1
	新生儿经皮胆红素测定
	新生儿经皮胆红素测定仪
	JH20-1C
	4
	南京理工大学科技咨询开发公司

	2
	肌钙、BNP、D-二聚体、白介素6
	循环增强荧光分析仪
	Pylon 3D
	3
	星童医疗技术（苏州）有限公司

	3
	血酮体快速测定
	血糖仪
	
	
	雅培

	4
	ACT测定
	自动凝血时间测定仪
	ACT  Plus
	2
	Medtronic

	5
	结石成分分析
	智能结石分析仪
	SUN-3G
	1
	济南鼎舜医疗器械有限公司



	序号
	设备类型
	设备编号
	所属科室

	1
	三诺智能血糖仪
	6RX83R00082
	一病区

	2
	三诺智能血糖仪
	6RX6PR00060
	一病区

	3
	三诺智能血糖仪
	6SNBBR00057
	一病区

	4
	三诺智能血糖仪
	6SNAVR00017
	一病区

	5
	三诺智能血糖仪
	6RX6PR00064
	一病区

	6
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00031
	血透室

	7
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00030
	血透室

	8
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00048
	五十一病区

	9
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00011
	五十五病区

	10
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00009
	五十四病区

	11
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00011
	五十三病区

	12
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00034
	五十七病区

	13
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00063
	五十七病区

	14
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00073
	五十七病区

	15
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00041
	五十七病区

	16
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00013
	五十六病区

	17
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00069
	五十六病区

	18
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00085
	五十九病区

	19
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00046
	五十九病区

	20
	三诺智能血糖仪
	6RX83R00029
	五十二病区

	21
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00074
	五十病区

	22
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00025
	五十病区

	23
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00083
	五十八病区

	24
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00023
	五病区

	25
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00037
	五病区

	26
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00094
	四十一病区

	27
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00057
	四十五病区

	28
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00071
	四十四病区

	29
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00028
	四十四病区

	30
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00008
	四十四病区

	31
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00007
	四十七病区

	32
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00053
	四十七病区

	33
	三诺智能血糖仪
	6RXCNR00092
	四十六病区

	34
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00069
	四十六病区

	35
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00024
	四十六病区

	36
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00018
	四十六病区

	37
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00041
	四十九病区

	38
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00099
	四十二病区

	39
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00065
	四十病区

	40
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00065
	四十八病区

	41
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00040
	四病区

	42
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00038
	十一病区

	43
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00019
	十五病区

	44
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00013
	十四病区

	45
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00056
	十三病区

	46
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00096
	十七病区

	47
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00064
	十六病区

	48
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00028
	十九病区

	49
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00006
	十二病区

	50
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00074
	十二病区

	51
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00020
	十病区

	52
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00036
	十病区

	53
	三诺智能血糖仪
	6RX6LR00039
	十八病区

	54
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00033
	十八病区

	55
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00032
	三十一病区

	56
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00053
	三十五病区

	57
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00075
	三十四病区

	58
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00070
	三十四病区

	59
	三诺智能血糖仪
	6RX83R00058
	三十三病区

	60
	三诺智能血糖仪
	6RX6KR00014
	三十三病区

	61
	三诺智能血糖仪
	6RX6KR00003
	三十三病区

	62
	三诺智能血糖仪
	6RX6KR00005
	三十三病区

	63
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00012
	三十七病区

	64
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00062
	三十七病区

	65
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00067
	三十六病区

	66
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00025
	三十九病区

	67
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00096
	三十二病区

	68
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00056
	三十二病区

	69
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00088
	三十病区

	70
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00035
	三十八病区

	71
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00059
	三十八病区

	72
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00026
	三病区

	73
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00050
	七病区

	74
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00005
	七病区

	75
	三诺智能血糖仪
	6RX7QR00099
	六十四病区

	76
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00007
	六十四病区

	77
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00086
	六十四病区

	78
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00047
	六十四病区

	79
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00067
	六十四病区

	80
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00038
	六十四病区

	81
	三诺智能血糖仪
	6RX2NR00055
	六十四病区

	82
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00072
	六十二病区

	83
	三诺智能血糖仪
	6RXCNR00067
	六病区

	84
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00097
	六病区

	85
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00060
	六病区

	86
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00076
	九病区

	87
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00061
	二十一病区

	88
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00005
	二十九病区

	89
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00034
	二十二病区

	90
	三诺智能血糖仪
	6RX87R00093
	二病区

	91
	三诺智能血糖仪
	6RX8DR00081
	八病区



	使用科室
	名称
	仪器数量
	仪器型号

	检验科
	雷度米特血气分析仪
	3台
	ABL800

	EICU（六十四病区）
	雷度米特血气分析仪
	1台
	ABL800

	外科楼ICU（一病区）
	雷度米特血气分析仪
	1台
	ABL800

	内科楼ICU（五十七病区）
	雷度米特血气分析仪
	1台
	ABL800

	麻醉科（外科楼）
	雷度米特血气分析仪
	1台
	ABL800

	麻醉科（外科楼）
	雷度米特血气分析仪
	2台
	ABL90

	麻醉科（内科楼）
	雷度米特血气分析仪
	1台
	ABL90

	新生儿科
	雷度米特血气分析仪
	1台
	ABL90



